様式第12号

建築物エネルギー消費性能確保計画等に係る軽微な変更説明書

（第一面）

年　　月　　日

静岡県知事又は建築主事　　　　　様

申請者氏名

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に基づく、下記に該当する軽微な変更がありましたので、変更の内容を報告します。

記

１．軽微な変更の別

| 建築物エネルギー消費性能確保計画 （省令第３条） | □ |
| --- | --- |
| 建築物エネルギー消費性能向上計画 （省令第26条） | □ |

２．概要

| (1)建築物の名称 |  |
| --- | --- |
| (2)建築物の所在地 |  |
| (3)適合判定通知書等の年月日・番号 |  |
| (4)変更の内容 |
| 建築物エネルギー消費性能確保計画 □ 省エネ性能が向上する変更（ルートＡ） □ 一定範囲内の省エネ性能が減少する変更（ルートＢ） □ 再計算によって基準適合が明らかな変更（ルートＣ） 建築物エネルギー消費性能向上計画 □ 建築物エネルギー消費性能向上計画における工事の着手予定時期又は完了予定時期の６月以内の変更 □ 建築物のエネルギー消費性能を向上させる変更その他の変更後も建築物エネルギー消費性能向上計画が法第35条第１項各号に掲げる基準に適合することが明らかな変更 |
| (5)備 考 |

| ※ 受 付 欄 | ※ 特 記 欄 |
| --- | --- |

（第二面）

（ルートＡ）

(7)変更の内容 「性能が向上する変更」 ・該当する変更の□に、チェックを入れてください。 □ ①建築物の高さ若しくは外周長の減少 □ ②外壁、屋根若しくは外気に接する床の面積の減少 □ ③空調負荷の軽減となる外皮性能の変更 □ ④設備機器の効率向上・損失低下となる変更 □ ⑤設備機器の制御方法の効率向上・損失低下となる変更 □ ⑥その他 エネルギー消費性能の向上に関する変更に該当するもの （内容： ） ・上記の□にチェックした項目についての具体的な変更の記載欄

(8)添付図書等 ・添付する図書等の□に、チェックを入れてください。 □平面図 □立面図 □断面図 □仕様書（建築） □仕様書（設備） □その他（ ）

（第二面）

（ルートＢ）

(7)変更の内容 「一定範囲内の省エネ性能が減少する変更」 ・変更前のBEI＝（ ） ＜ 0.9 ・変更する設備と変更の具体的内容 変更する該当設備の全ての□に、チェックを入れてください。 □ 空気調和設備 変更内容記入欄 □ 機械換気設備 変更内容記入欄 □ 照明設備 変更内容記入欄 □ 給湯設備 変更内容記入欄 □ 太陽光発電 変更内容記入欄

(8)添付図書等 ・添付する図書等の□に、チェックを入れてください。 □平面図 □立面図 □断面図 □仕様書（建築） □仕様書（設備） □仕様シート（ ） □その他（ ）

（第三面）

（ルートＢ）

【空気調和設備】

| 次に掲げる（い）、（ろ）のいずれかに該当し、これ以外については「変更なし」か「性能が向上する変更」である変更。 |
| --- |
| （い）外壁、屋根、外気に接する床若しくは窓の平均熱貫流率若しくは窓の平均日射取得率の増加（５％を超えない場合に限る。）又は減少 |
|  | ●外壁の平均熱貫流率の増加（５％を超えない範囲）又は減少 |
|  |  | 変更内容 □断熱材種類 □断熱材厚み 変更する方位 □全方位 □一部方向のみ（方位 ） 変更前・変更後の平均熱貫流率 変更前（ ） 変更後（ ） 増加率（ ）％ |
|  | ●屋根の平均熱貫流率の増加（５％を超えない範囲）又は減少 |
|  |  | 変更内容 □断熱材種類 □断熱材厚み 変更する方位 □全方位 □一部方向のみ（方位 ） 変更前・変更後の平均熱貫流率 変更前（ ） 変更後（ ） 増加率（ ）％ |
|  | ●外気に接する床の平均熱貫流率の増加（５％を超えない範囲）又は減少 |
|  |  | 変更内容 □断熱材種類 □断熱材厚み 変更する方位 □全方位 □一部方向のみ（方位 ） 変更前・変更後の平均熱貫流率 変更前（ ） 変更後（ ） 増加率（ ）％ |
|  | ●窓の平均熱貫流率の増加（５％を超えない範囲）又は減少 |
|  |  | 変更内容 □ガラス種類 □ブラインドの有無 変更する方位 □全方位 □一部方向のみ（方位 ） 変更前・変更後の平均熱貫流率 変更前（ ） 変更後（ ） 増加率（ ）％ |
|  | ●窓の平均日射取得率の増加（５％を超えない範囲）又は減少 |
|  |  | 変更内容 □ガラス種類 □ブラインドの有無 変更する方位 □全方位 □一部方向のみ（方位 ） 変更前・変更後の平均日射取得率 変更前（ ） 変更後（ ） 増加率（ ）％ |

| （ろ）熱源機器の平均効率について10％を超えない低下 |
| --- |
|  | ●平均熱源効率（冷房平均COP） |
|  |  | 変更内容 □機器の仕様変更 □台数の増加 変更前・変更後の平均熱源効率 変更前（ ） 変更後（ ） 減少率（ ）％ |
|  | ●平均熱源効率（暖房平均COP） |
|  |  | 変更内容 □機器の仕様変更 □台数の増加 変更前・変更後の平均熱源効率 変更前（ ） 変更後（ ） 減少率（ ）％ |

（第三面）

（ルートＢ）

【機械換気設備】

| 評価の対象になる室の用途毎につき、次に掲げる（い）、（ろ）のいずれかに該当し、これ以外については「変更なし」か「性能が向上する変更」である変更。 |
| --- |
| （い）送風機の電動機出力について10％を超えない増加 |
|  | ●室用途（ ） |
|  |  | 変更内容 □機器の仕様変更 □台数の増減 変更前・変更後の送風機の電動機出力 変更前（ ） 変更後（ ） 増加率（ ）％ |
|  | ●室用途（ ） |
|  |  | 変更内容 □機器の仕様変更 □台数の増減 変更前・変更後の送風機の電動機出力 変更前（ ） 変更後（ ） 増加率（ ）％ |
| （ろ）計算対象床面積について５％を超えない増加（室用途が「駐車場」「厨房」の場合のみ） |
|  | ●室用途（ 駐車場 ） |
|  |  | 変更前・変更後の床面積 変更前（ ） 変更後（ ） 増加率（ ）％ |
|  | ●室用途（ 厨 房 ） |
|  |  | 変更前・変更後の床面積 変更前（ ） 変更後（ ） 増加率（ ）％ |

（第三面）

（ルートＢ）

【照明設備】

| 評価の対象になる室の用途毎につき、次に掲げる（い）に該当し、これ以外については「変更なし」か「性能が向上する変更」である変更。 |
| --- |
| （い）単位面積あたりの照明器具の消費電力について10％を超えない増加 |
|  | ●室用途（ ） |
|  |  | 変更内容 □機器の仕様変更 □台数の増減 変更前・変更後の単位面積あたりの消費電力 変更前（ ） 変更後（ ） 増加率（ ）％ |
|  | ●室用途（ ） |
|  |  | 変更内容 □機器の仕様変更 □台数の増減 変更前・変更後の単位面積あたりの消費電力 変更前（ ） 変更後（ ） 増加率（ ）％ |
|  | ●室用途（ ） |
|  |  | 変更内容 □機器の仕様変更 □台数の増減 変更前・変更後の単位面積あたりの消費電力 変更前（ ） 変更後（ ） 増加率（ ）％ |
|  | ●室用途（ ） |
|  |  | 変更内容 □機器の仕様変更 □台数の増減 変更前・変更後の単位面積あたりの消費電力 変更前（ ） 変更後（ ） 増加率（ ）％ |

（第三面）

（ルートＢ）

【給湯設備】

| 評価の対象になる湯の使用用途毎につき、次に掲げる（い）に該当し、これ以外については「変更なし」か「性能が向上する変更」である変更。 |
| --- |
| （い）給湯機器の平均効率について10％を超えない低下 |
|  | ●湯の使用用途（ ） |
|  |  | 変更内容 □機器の仕様変更 □台数の増減 変更前・変更後の平均効率 変更前（ ） 変更後（ ） 減少率（ ）％ |
|  | ●湯の使用用途（ ） |
|  |  | 変更内容 □機器の仕様変更 □台数の増減 変更前・変更後の平均効率 変更前（ ） 変更後（ ） 減少率（ ）％ |
|  | ●湯の使用用途（ ） |
|  |  | 変更内容 □機器の仕様変更 □台数の増減 変更前・変更後の平均効率 変更前（ ） 変更後（ ） 減少率（ ）％ |

（第三面）

（ルートＢ）

【太陽光発電】

| 次に掲げる（い）、（ろ）のいずれかに該当し、これ以外については「変更なし」か「性能が向上する変更」である変更。 |
| --- |
| （い）太陽電池アレイのシステム容量について２％を超えない減少 |
|  | ●変更前・変更後の太陽電池アレイのシステム容量 |
|  |  | 変更前 システム容量の合計値（ ） 変更後 システム容量の合計値（ ） 変更前・変更後のシステム容量の減少率（ ）％ |
| （ろ）パネル方位角について30度を超えない変更 又は 傾斜角について10度を超えない変更 |
|  | ●パネル番号（ ） |
|  |  | パネル方位角 □30度を超えない変更 （ ）度変更 パネル傾斜角 □10度を超えない変更 （ ）度変更 |
|  | ●パネル番号（ ） |
|  |  | パネル方位角 □30度を超えない変更 （ ）度変更 パネル傾斜角 □10度を超えない変更 （ ）度変更 |

（注意）

１．各面共通関係

①　※印のある欄は記入しないでください。

②　数字は算用数字を用いてください。

③　記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入し添えてください。

④　チェックボックスがある場合においては、該当するチェックボックスに「レ」マークを入れてください。

２．第一面関係

①　「２．概要」の「(3)適合判定通知書等の年月日・番号」欄において、建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微な変更にあっては適合判定通知、建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画の軽微な変更にあっては基準適合確認書又は建築物エネルギー消費性能向上計画の軽微な変更にあっては認定通知書の年月日及び番号を記入してください。

②　「２．概要」の「(4)変更の内容」欄において、【ルートＣ】のチェックボックスに「レ」マークを入れた場合にあっては、第二面及び第三面の添付は要しません。その場合にあっては、省令第11条により所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関が交付する、軽微な変更に該当していることを証する書面を添付してください。

③　「２．概要」の「(4)変更の内容」欄において、建築物エネルギー消費性能向上計画における工事の着手予定時期又は完了予定時期の６月以内の変更のチェックボックスに「レ」マークを入れた場合にあっては、第二面及び第三面の添付は要しません。その場合にあっては、「(5)備考」欄に変更前後の工事の着手予定時又は完了予定時期を記入してください。

④　「２．概要」の「(4)変更の内容」欄において、建築物のエネルギー消費性能を向上させる変更その他の変更後も建築物エネルギー消費性能向上計画が法第35条第１項各号に掲げる基準に適合することが明らかな変更のチェックボックスに「レ」マークを入れた場合にあっては、第二面及び第三面の添付は要しません。その場合にあっては、省令第23条第１項に規定する図書のうち軽微な変更に係る部分又は省令第29条により所管行政庁が交付する、軽微な変更に該当していることを証する書面を添付してください。

３．第二面関係

①　第一面の「２．概要」の「(4)変更の内容」欄において、【ルートＡ】のチェックボックスに「レ」マークを入れた場合にあっては、ルートＡ用の第二面を使用してください。

②　第一面の「２．概要」の「(4)変更の内容」欄において、【ルートＢ】のチェックボックスに「レ」マークを入れた場合にあっては、ルートＢ用の第二面を使用してください。また、第三面については、該当する設備のシートのみ添付してください。該当がない設備のシートの添付は要しません。

４．第三面関係

①　第一面の「２．概要」の「(4)変更の内容」欄において、【ルートＡ】のチェックボックスに「レ」マークを入れた場合にあっては、第三面の添付は要しません。

②　第一面の「２．概要」の「(4)変更の内容」欄において、【ルートＢ】のチェックボックスに「レ」マークを入れた場合にあっては、該当する設備のシートのみ添付してください。該当がない設備のシートの添付は要しません。